TABELA RYCZAŁTOWA ELEMENTÓW ROBÓT Zadanie nr 1 – zał. 10.

| L.P. |  | BUDYNEK | ZAKRES ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT netto /zł/ | UWAGI: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Budynek kuchni z łącznikiem | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami oraz nadzorem autorskim |  |  |
| 2. | A | Budynek kuchni z łącznikiem | Ocieplenie stropodachu budynku |  |  |
|  | B |  | Ocieplenie ścian budynku |  |  |
|  | C |  | Ocieplenie ścian cokołowych |  |  |
|  | D |  | Wymiana stolarki okiennej |  |  |
|  | E |  | Wymiana drzwi zewnętrznych |  |  |
|  | F |  | Modernizacja instalacji co -Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcją adaptacyjną i optymalizującą. Równoważenie hydrauliczne instalacji |  |  |
|  | G |  | Modernizacja instalacji wentylacji |  |  |
|  | H |  | Modernizacja oświetlenia- Wymiana istniejącego oświetlenia na LED wraz z modernizacją oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |

Uwagi:

- roboty w poszczególnych pozycjach wycenione zostały kompleksowo, wraz z robotami towarzyszącymi i naprawami.

- zadaszenia nad wejściami ujęte zostały w pozycji  „wymiana drzwi zewnętrznych”.

- obróbki blacharskie na ścianach uwzględnione zostały w pozycji   „ocieplenie ścian budynku”.

- odtworzenie instalacji odgromowej wycenione zostało w pozycji „ocieplenie ścian budynku”.

- odtworzenie opaski przy budynku,  oraz nawierzchni drogi i chodnika uwzględnione zostało w pozycji  „ocieplenie ścian cokołowych”.

- przeszklone ścianki zlokalizowane w sąsiedztwie drzwi  oraz zadaszenia nad wejściami wycenione zostały w pozycji  „wymiana drzwi zewnętrznych”.

- ocieplenie ścian piwnic i ścian przyziemia uwzględnione zostało w pozycji  „ocieplenie ścian cokołowych”.

- remont schodów zewnętrznych i ramp  uwzględniony został  w pozycji  „ocieplenie ścian cokołowych”

Powyższa wycena obejmuje wszystkie roboty opisane w  SWZ  i  załącznikach  do  SWZ.

| L.P. |  | BUDYNEK | ZAKRES ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT netto /zł/ | UWAGI: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Budynek pralni z łącznikiem | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami oraz nadzorem autorskim dla zakresu robót wyszczególnionych w punkach od A-G |  |  |
| 2. | A | Budynek pralni z łącznikiem | Ocieplenie stropodachu budynku |  |  |
|  | B |  | Ocieplenie ścian budynku |  |  |
|  | C |  | Ocieplenie ścian cokołowych |  |  |
|  | D |  | Wymiana stolarki okiennej |  |  |
|  | E |  | Wymiana drzwi zewnętrznych |  |  |
|  | F |  | Modernizacja instalacji co- Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcją adaptacyjną i optymalizującą. Równoważenie hydrauliczne instalacji |  |  |
|  | G |  | Modernizacja oświetlenia- Wymiana istniejącego oświetlenia na LED wraz z modernizacją oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego |  |  |
| 3. |  | Budynek pralni | Przebudowa Fragmentu Budynku Dawnej Pralni na Potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej- na podstawie dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |

Uwagi:

- roboty w poszczególnych pozycjach wycenione zostały kompleksowo, wraz z robotami towarzyszącymi i naprawami.

- zadaszenia nad wejściami ujęte zostały w pozycji  „wymiana drzwi zewnętrznych”.

- obróbki blacharskie na ścianach uwzględnione zostały w pozycji   „ocieplenie ścian budynku”.

- odtworzenie instalacji odgromowej wycenione zostało w pozycji „ocieplenie ścian budynku”.

- odtworzenie opaski przy budynku,  oraz nawierzchni drogi i chodnika uwzględnione zostało w pozycji  „ocieplenie ścian cokołowych”.

- przeszklone ścianki zlokalizowane w sąsiedztwie drzwi  oraz zadaszenia nad wejściami wycenione zostały w pozycji  „wymiana drzwi zewnętrznych”.

- ocieplenie ścian piwnic i ścian przyziemia uwzględnione zostało w pozycji  „ocieplenie ścian cokołowych”.

- remont schodów zewnętrznych i ramp  uwzględniony został  w pozycji  „ocieplenie ścian cokołowych”

- w pozycji: Przebudowa Fragmentu Budynku Dawnej Pralni na Potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej- należy uwzględnić prace objęte przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową nie objęte pracami wyszczególnionymi w punktach od A do G. Nie ujęty zakres prac należy zawrzeć odpowiednio w pozycjach od A do G.

Powyższa wycena obejmuje wszystkie roboty opisane w  SWZ  i  załącznikach  do  SWZ.

…..…………………………

/podpis wykonawcy/